| 儀器名稱 C30 流式細胞分析儀 (FACSCalibur) |
| --- |
| 儀器功能簡述 FACSCalibur: 是全自動桌上型分選儀，結合自動化的樣本處理系統，試劑選擇範圍廣，電腦軟體分析系統，能配合現代實驗室的需要。幫助研究人員快速從事常規淋巴球亞群免疫表型、DNA、血小板、絕對計數等分析，或執行免疫功能、血液、腫瘤、遺傳等諸多領域研究。 |
| 可以提供的服務和服務方式 Sample preparation：由各實驗室負責。 e.g. Surface marker staining, DNA content analysis。 教導初次使用者數據收集及分析。 資料傳輸：VCD燒錄及隨身碟，暫不提供網路傳輸。 收費方式，每30分鐘225元 |
| 上機時所需的樣本狀態 (一)Surface marker staining 將 sample resuspend 在 1～2ml 的 solution 中，並以 Spectrum™ nylon mesh (42µ M)過濾以免堵住 Nozzle (final conc. : 4X105~106/mL) ，並置Falcon 12X175mm tube 中(Ca# 2052)。 注意需備有未經染色的 control 標本以便做檢測前校正。 若未過濾 Sample 即上機而引起堵塞及機器損壞，概由準備 sample 者負責賠償。 (二)DNA content analysis Sample 準備：將 sample resuspend 在 1~2 ml 中經過 Nylon mesh 過濾，須含有 500,000~1,000,000 Nuclei，並置於Falcon 12X175mm tube中。 |
| 儀器放置地點 獸醫系新館206室 | 聯絡方式 電話: 23630231-2753-1206 聯絡人:杜佳蓓小姐 王愈善先生 |
| 儀器狀況 良好 | E-mail: d91629002@ntu.edu.tw |